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采购单位：威海市水务集团有限公司

2026年8月
第一部分 竞价公告
一、项目名称:柳林净水厂更换维修二期排泥固定支架采购安装

二、项目编号：SWSP2026-097

三、项目概况和承包范围：

柳林净水厂更换维修二期排泥固定支架工程即将开始施工，现需要对水厂二期更换维修排泥固定支架工程进行采购（含材料供应及更换维修），具体如下：

项目概况：本工程为柳林净水厂更换维修二期排泥机固定架。位于柳林净水厂二期平流沉淀池，共2台排泥机。

工程改造主要内容：

将2台排泥机平台、端梁、管道支架及排泥管等更换为不锈钢材质，具体参考一期排泥机结构型式及做法。

原二期2台排泥机的轨道轮、驱动装置、池底刮泥板、真空系统及电控柜拆旧利用。

原二期2台排泥机的排泥管道有一部分为镀锌钢管，本次改造需将其全部更换为不锈钢材质。原不锈钢材质管道拆旧利用。

为方便设备的维修及使用，本次改造在一期排泥机的做法的基础上进行以下优化：

参考原二期排泥机，每台排泥机增加减速机侧挂平台（不锈钢材质）2个。

 每台排泥机增加1处水下真空泵平台，真空泵的连接管在水面之上20cm处采用法兰连接，以方便以后维修。真空泵平台可根据现场情况采用6.3#不锈钢槽钢制作，参考三期排泥机的做法。

增加反冲洗管及排泥管闸阀，以方便冲洗。柳林净水厂更换维修二期排泥固定支架工程及配套设备的深度优化设计、现场复尺、设备材料供应、设备材料检测、现场施工、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复均由供货厂家负责。

四、控制价： 237367.89元（含税）。超过控制价的报价将被否决。
报价单位在报价时，应综合考虑以下费用：

1、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由报价单位按照竞价文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由报价单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。

2、图纸设计不完善或节点遗漏或清单描述不详尽等情况，各报价方应结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用。各报价方应具备成熟合格供应商能力，报价时应充分考虑各种因素，以满足甲方对工程的使用要求。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时除对综合单价不予调整外，对其增加工程数量部分也不予调整（其中清单工程量标注按实结算部分除外），对清单及图纸中未施工的部分予以相应的扣除。甲方另有变更除外。

3、建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，材料单价均不做调整 ，竞价文件另有规定的除外。

4、本工程的主要材料，建设单位都有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

5、无论采购人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，采购人保留自行采购和更换的权力。因采购人提出材料变更导致材料产生差价采购人给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

6、所有报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“采购/工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

7、施工现场临时场地、临时水、电以开通至场内，所有临设费用及施工过程中水、电费用（包括施工单位利用地下水的费用、现场使用发电机的费用）均由报价单位自行解决，所需费用全部包含在相应的报价中，结算时不增加此部分费用。

8、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由报价单位自行解决。

9、报价单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，报价单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

10、报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

11供货期：按合同执行（甲方单位另有要求除外）。

五、质量标准、技术要求：

1、满足图纸设计要求，达到工艺运行条件。（此项为主要依据）

2、依据设计图纸及材料计划内容要求。

3、达到国家验收规范合格标准。

4、产品规格、尺寸、数量、详细价格及主要技术要求等详见报价函。（报价函内容与图纸不符应以图纸为准，并立即通知甲方单位，确认后方可变更）；

5、负责提供详细的更换维修排泥固定支架优化设计方案，方案经建设单位和设计单位同意后方可实施。负责提供样品，样品及制作费用由供应单位承担。     

6、材料进场随车提供材料的合格证、出厂检测报告，负责提供复检材料（见证取样）（分单体），所提供的资料要有时效性。

7、负责提供排泥固定架安装所需的辅材，并按要求安装设置。

8、安装进度需满足发包人要求。安装前最少提前三天提供施工进度计划、开工申请及开工资料。

9、负责提供详细的专项施工方案，保修方案，完成成套验收资料的收集整理。

六、其他要求：

1、成交人负责材料进场后卸车、存放保管及施工过程中的成品保护。

2、成交人负责提供入场安装人员的详细信息、保险凭证、劳动合同等资料，在项目的施工过程中施工人员应具备相应的商业保险（具体保额由采购人与成交人共同协商决定，并在安全生产协议中落实）。

3、成交人指派一名现场负责人，对工程的安全、质量、进度、文明施工全面负责。配合发包人验收、调试、试运行交底培训。

七、定价方式：根据各供应商的报价、产品参数、供货安装方案择优选用，竞价现场需进行二次报价。

八、报价人资格要求

1、报价人具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和人员，并能提供优质的服务；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次竞价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，在经营活动中没有重大违法记录)；

6、报价人及其法定代表人、委托代理人及项目经理未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

7、报价人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8、报价人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录(投标人若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录)；

9、本项目不接受联合体竞价。

九、获取文件时间及地点：

1、获取时间：2026年8月24日8时40分至2026年8月31日14时00分（北京时间法定假日除外）

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

3、本项目需供应商到现场参加竞价活动。

4、有参与意向的报价单位需在获取时间内将营业执照、法人授权委托书发至邮箱（whswzbb123@163.com），未在获取时间内提交的视为放弃参与竞价。

十、报价文件提交

递交报价文件截止时间2026年9月7日14时00分，现场递交纸质版竞价文件、电子版PDF格式（需加盖公章）。

十一、竞价时间及地点

1、竞价时间：2026年9月7日14时00分；

2、地点：威海市水务集团有限公司大楼8楼招标室（威海市经济技术开发区上海路58号）。

十二、发布公告的媒介

威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

十三、联系方式

采购人：威海市水务集团有限公司    

地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

联 系 人：梁义

联系电话：0631-5978699

第二部分 报价人须知

一、评审办法

1、评审办法：综合评分法，即报价文件满足竞价文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照评审得分由高到低的顺序确定报价人排序，排名第一的报价人为成交单位。

2、评审细则
	编号
	类型
	评分

标题
	评分标准
	性质
	分数

	1
	价格
	报价
	报价人报价等于评标基准价的，得满分50分。报价每高于评标基准价1％扣0.5分，每低于评标基准价1％扣0.3分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。

评标基准价计算方法：

当n（有效报价人个数，以下相同）＜7时，评标基准价=所有报价的算术平均值*0.95；

当7≤n＜10时，评标基准价=所有报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值*0.95；

当n≥10时，评标基准价=所有报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值*0.95。
	价格分
	50.00

	2
	技术
	产品参数
	  评审委员会根据竞价文件中参数等进行分析比较，按照以下标准进行打分。

【17分-25分（含）】报价人所报产品及所选配件质量可靠、参数、指标对竞价文件规定的技术条款完全相符，没有负偏离，有突出的技术优势。

【9分-16分（含）】报价人所投报产品及所选配件质量一般，参数、指标较好的响应竞价文件的技术要求，没有负偏离，技术水平一般，从产品整体看，能够较好的满足采购需求。

【0分-8分（含）】产品质量存在瑕疵，使用情况波动较大，基本满足采购需求。
	技术分
	25.00

	3
	技术
	供货安装方案
	  评审委员会根据竞价文件中供货及安装方案等进行分析比较，按照以下标准进行打分。

【17分-25分（含）】报价人的供货及安装方案合理；整体进度、人员职责安排得当；组织实施方案严谨、科学、可操作性强；供货及安装期安排合理，能有效保证本项目的实施，售后服务具有明显的优势。

【9分-16分（含）】报价人的供货及安装方案整体进度、组织安排等较为合理，售后服务不具有突出优势。

【0分-8分（含）】报价人的供货及安装方案整体比较空洞；项目进度安排松散；组织不协调，售后服务不完善，仅能基本满足竞价文件的要求。
	技术分
	25.00


注：①本细则只针对有效竞价文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各报价人的综合。

二、对报价文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其投标（报价）无效。

三、参与竞价的供应商数量要求及不足的处理办法

在没有超过采购预算的情况下，报价供应商≥两家的，继续按照竞价采购方式进行。

四、报价文件份数

纸质报价文件份数：三套，一正二副胶装成册，电子文档一份（可编辑U盘）。

 五、成交人若不同意竞价文件及合同条款以及其它原因放弃成交资格，由综合得分排名次之的报价人为成交人，依次类推或重新采购。

第四部分 报价文件（格式）        

报 价 文 件

柳林净水厂更换维修二期排泥固定支架采购安装

项目编号：SWSP2026-097
报价人名称： ***有限公司

日      期：   年  月  日

目  录

（由报价人自行编制）

（格式一）

第三部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	含税合价（元）
	生产厂家
	备注

	1
	不锈钢管
	DN15
	米
	1
	
	
	
	
	材质304

	2
	铜球阀
	DN15
	个
	2
	
	
	
	
	

	3
	不锈钢螺栓
	18*80（A2-70)
	套
	56
	
	
	
	
	材质304,强度A2-70

	4
	不锈钢螺栓
	16*65（A2-70)
	套
	208
	
	
	
	
	材质304，强度A2-70

	5
	不锈钢管
	DN65
	米
	72
	
	
	
	
	材质304，壁厚4mm

	6
	不锈钢管箍
	DN65
	个
	44
	
	
	
	
	材质304

	7
	不锈钢弯头
	DN50*90°
	个
	4
	
	
	
	
	材质304

	8
	不锈钢法兰
	DN65
	个
	28
	
	
	
	
	材质304

	9
	胶垫
	DN65
	个
	26
	
	
	
	
	

	10
	不锈钢三通
	DN50*50
	个
	8
	
	
	
	
	材质304

	11
	不锈钢方管
	DN80*80*4
	米
	90
	
	
	
	
	材质304，平台主框架用

	12
	不锈钢方管
	DN60*60*3
	米
	70
	
	
	
	
	材质304，平台斜撑用

	13
	不锈钢槽钢
	20#B
	米
	22
	
	
	
	
	材质304，端梁用

	14
	不锈钢槽钢
	6.3#
	米
	180
	
	
	
	
	材质304，管道支架及真空泵支架用

	15
	不锈钢花纹板
	厚度6mm
	平方米
	4
	
	
	
	
	材质304厚度6mm.端梁肋板及台阶用

	16
	不锈钢板
	厚度3.5mm
	平方米
	30
	
	
	
	
	材质304厚度3.5mm.平台地板用

	17
	不锈钢管
	DN50
	米
	6
	
	
	
	
	材质304，壁厚3.5mm

	18
	软密封闸阀
	DN65(1.0/1.6Mpa)
	个
	12
	
	
	
	
	材质304

	合计
	大写（含税）：

小写（含税）：

	材料合格证、出厂检测报告（需盖章）随材料同时进场。进场施工人员需按要求持证上岗，现场施工人员按公司要求购买保险。施工前应进行现场二次实测复核。


注：报价不能高于控制价合价，否则否决其竞价资格。保证施工质量和工期厂家所需材料可以一次进场，材料合格证、出厂检测报告（需盖章）随材料同时进场。
一、包括但不限于柳林净水厂更换维修二期排泥固定支架工程及配套设备的深度优化设计、现场复尺、设备材料供应、设备材料检测、现场施工、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复均由供货厂家负责。

二、供货安装期：自甲方通知之日起        日送到现场并完成安装验收合格。（不超过30日）
三、付款方式：安装完毕调试运行正常验收合格后，甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的25%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款。余款保修期满后无任何质量问题的情况下无息付清。

四、发票（增值税专用发票）、税率（%）：         。

五、产品的保修期为自该项目试运行期满（试运行时间为6个月），质保期：自验收合格之日起    年。（不少于两年）

六、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收，验收标准按国家标准执行。

七、具体数量以实际发生的采购数量为准。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：  2026年  月   日

（格式二）

报价人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、 我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                          （盖章）

2026年  月    日

（格式三）
法人授权委托书
本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为          号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

    被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

报价人公章:

	（被授权人身份证扫描件）


报价人基本情况表

	报价单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本账户

开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日期：
报价偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

	序号
	竞价文件条款
	竞价文件条款
	偏离

情况

	
	条款号
	竞价文件的内容
	条款号
	竞价文件偏离内容
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

报价人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 （格式四）

报价人资格证明文件
1.报价人有效的营业执照副本、税务登记证副本

复印件（已办理三证合一的只需提供有效的

营业执照副本复印件）

2.报价人、法定代表人、委托代理人未被最高法院列入失信被执行人名单截图（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

3.报价人近一年在“信用中国”或“信用山东”无违法违规记录截图

（信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）
（信用山东查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/）
4.报价人认为需要提供的其他资质资格证明文件

5.技术参数、供货安装方案

第四部分 合同范本

                                        合同编号：JTCGMM-2026-

审批编号：SWSP2026-097
方（买方）：威海市水务集团有限公司
负责人：
乙方（卖方）：

法定代表人 ：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，经双方友好协商，本着平等互利的原则，就乙方向甲方供货相关事宜达成本合同。

第一条 合同标的及质量标准

	序号
	产品名称

规格型号
	单位
	数量
	除税单价（元）
	除税总价

（元）
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	品牌
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	除税合计：人民币（¥：元）
含税合计：人民币（¥：元）

	注：以上货物按甲方要求分批入场，乙方负责运输及装卸车、安装，乙方进场时需提供资料：合格证、盖章版检测报告、进场前签署安全生产协议等与工程相关资料。此工程为改造项目，以上货物可能存在零采购的情况，该风险由乙方承担，乙方生产前应进入现场确认施工条件。


1.1 产品的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，甲方有技术要求的按甲方技术标准的要求执行。

1.2 乙方向甲方提供的产品应当符合本合同约定的要求及《产品质量法》的有关规定并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。

第二条 合同价款及付款方式

2.1 本合同含税总价款：人民币   整（¥：元）。
2.2安装完毕调试运行正常验收合格后，甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的25%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款。余款保修期满后无任何质量问题的情况下无息付清。

2.3 乙方收款前须提供增值税专用发票，税率为  %，（【最终结算值=不含税造价*（1+实际开具的增值税发票税率）】）否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票出现任何问题由乙方承担责任，赔偿甲方由此遭受的全部损失。如因乙方发票未按期提供或发票不合规等原因，导致甲方增值税无法正常抵扣的，乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失（包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款，以及由此产生的须由甲方支付的滞纳金、行政罚款等）。

2.4 在本合同履行过程中，甲方增减采购产品数量的，价格按本合同约定价格执行，合同期内产品单价不因任何原因而调整。

第三条 产品的交付及安装

3.1 自接到甲方通知之日起 30 日内，乙方应完成产品交付、安装、并验收合格。乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成产品的供货。交货同时向甲方提交产品的各类认证证明、质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书、授权代理书、服务指南等随附单证。同时，乙方确认提供的相关所有材料的真实性，否则造成的一切后果以及产生的相关费用均由乙方承担。

3.2 乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由乙方承担，且包装物不予回收。

3.3交货地点： 甲方指定地点 。

3.4 甲方试运行验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

3.5 货到现场后，乙方从接到甲方通知之日起开始进行施工，施工进度需满足甲方要求，施工完成之后需配合甲方进行调试、试运行直至验收合格。施工前需提供施工方案，技术交底，施工进度计划，施工人员的保险证明（具体保额由甲方与中标人共同商议决定，并在安全生产协议中落实），签署安全文明生产协议。

第四条 产品的检验

4.1 在每批次产品到达指定地点后，甲、乙双方代表应清点产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等。按照本合同标准进行检验，验收合格的，双方签署《产品到货验收单》，该《产品到货验收单》不代表产品质量的最终验收。

4.2对甲方提出的质量异议，乙方有权将相关产品送甲方认可的国家检测部门检测。如检测合格的，检测费用由甲方承担；如检测不合格的，则检测费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

第五条 质量保修及售后服务

5.1 本合同产品的保修期为自该项目试运行期满（试运行时间为6个月），验收合格之日起 24 个月，在保修期内，产品出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起 3 小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

5.2 产品经过维修后，自维修合格送还甲方之日起，保修期重新开始计算。

5.3 若产品发生可疑不良事件（甲方或第三方认为，乙方的产品可能存在质量问题，或在使用过程中可能造成使用者身体或财产损害的情况），乙方有义务协同甲方进行事件的追查及后期处理、培训，若乙方存有推脱、不及时提供售后服务。甲方有权利立即终止本合约，并根据对甲方造成的影响，追究乙方违约赔偿的权利。

5.4乙方应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行产品的使用、维护等的培训或指导，并按要求安排培训计划。

第六条 违约责任

6.1 若乙方未按本合同约定或甲方通知要求的期限交货或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的0.3%向甲方支付违约金；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同。如因乙方原因导致交货日期延误造成甲方相关工程工期延误的，乙方应赔偿甲方工期延误的损失。

6.2 经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接收不合格产品，乙方按照甲方要求无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同；

（2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款；

（3）无法退货的，乙方应当向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金。

（4）经检测机构检测质量不符合要求的，甲方有权按本合同项下已供产品总金额的2到3倍追偿违约责任。

6.3 乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品生产工艺、材料缺陷等原因发生质量故障的，无论产品是否在保修期内，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

6.4 乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

6.5 本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

6.6 本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6.7 乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

6.8 按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

6.9 乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

第七条 争议解决

7.1 本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。

7.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交位于     （地点）的     仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。

第八条 通知送达

为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：

（1）甲方联系方式

邮寄地址：。

联系人：   。

电话： 。
（2）乙方联系方式

邮寄地址：。

联系人：。

电话：。

双方通过上述联系方式就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第九条 其他约定

9.1 本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份。各份合同文本具有同等法律效力。

9.2 本合同经各方签署后生效。

签署时间：     年     月     日

 

甲方（盖章）：威海市水务集团有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 

乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
附件
信用承诺书
为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、我方知晓并充分理解贵方的《供应商管理办法》《供应商黑名单管理办法》。

十三、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：（名称及盖章）

企业负责人：                 （签字或盖章）

                                                 年     月     日
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