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第一部分 预算征集公告
一、项目名称：水务集团办公大楼监控视野全覆盖改造

二、项目编号：SWSP-AQ2026-006

二、项目基本情况：

1、项目概况：水务集团办公大楼指定位置安装监控摄像机、硬盘录像机（内置监控级硬盘）、监视器等设备，整合原有监控系统，使监控视野达到全覆盖。
    2、质量标准：项目质量必须达到国家、行业及地方现行相关规范、标准的合格等级，全面满足项目设计功能与现场使用需求，系统运行稳定可靠、数据完整可追溯。

3、质保期：2年
4、供货期：合同签订后10日内全部设备安装调试完成。

5、采购范围：包括但不限于监控摄像机、硬盘录像机、监控级硬盘、监视器、交换机、网线以及辅材等设备材料的采购、运输、装卸、安装、调试、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年9 月10日 13时00分至2026年9月21日13时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswajb@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
采购人：  威海市水务集团
地    址： 威海市经区上海路58号
联 系 人：战家辉

联系电话：0631-5979606
第二部分 技术要求
一、执行标准要求

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50198-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

技术要求

（一）监控摄像机

有效像素不低于200万（1920×1080分辨率），采用 H.265+/H.265 视频编码，支持双码流传输；

具备良好的跨品牌平台兼容性；

为国内一线安防品牌，设备为原厂全新未拆封正品，不得使用翻新、拆机、返修设备。

（二）硬盘录像机（NVR）

接入路数满足项目摄像机总量并预留合理扩容空间，支持多品牌摄像机通过标准协议稳定接入；

配备对应数量的 SATA 硬盘接口，单盘最大支持容量不低于 20TB，支持 RAID 数据冗余保护模式；

支持 H.265+/H.265 解码，具备本地预览、存储、回放及网络远程访问管理功能；

为国内一线安防品牌同档次及以上设备，原厂全新正品，配套管理平台功能完善。

（三）监控系统专用硬盘

为监控专用机械硬盘，专为 7×24 小时连续写入场景优化；

原厂全新正品，严禁使用二手、拆机、桌面级硬盘替代。

（四）传输及配套材料

网线、管材等均符合国家对应质量标准，具备防水、防晒、抗老化性能；

所有辅材均为全新合格产品，符合安防工程施工规范及使用寿命要求。

第三部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	200万白光全彩PoE海螺摄像机
	
	台
	56
	
	
	
	
	
	

	2
	128路16盘位网络硬盘录像机
	
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	监控专用硬盘
	12T
	块
	12
	
	
	
	
	
	

	4
	27寸安防监视器
	
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	55寸安防监视器
	
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	24口POE千兆交换机
	
	台
	3
	
	
	
	
	
	

	7
	网线
	超五类
	米
	4500
	
	
	
	
	
	

	8
	辅材
	固定件、水晶头、捆扎带等
	宗
	1
	
	
	
	
	
	

	合计

（元）
	含税总价（大写）：

含税总价（小写）：


采购范围：包括但不限于监控摄像机、硬盘录像机、监控级硬盘、监视器、交换机、网线以及辅材等设备材料的采购、运输、装卸、安装、调试、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复。

供货期：     日历天。
三、付款方式：试运行验收合格后，乙方开具增值税专用发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的25%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的90%时暂停付款，剩余10%款项待质保期满后无息付清。

四、发票（增值税专用发票）、税率：    %
五、质保期：自验收合格之日起    年（不少于2年）。

六、具体数量以实际发生的采购数量为准，并据实结算，可能会大于或者小于暂定的采购数量，不视为违约。
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日

联系人：

联系电话：


